Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа на проспекте Вернадского»

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПРОФИЛЯ В ЖИДКОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ТЕРМОМЕТРИЧЕСКОЙ КОСЫ

Участники:

Ученицы 10 «А»  класса

ГБОУ Школа на проспекте Вернадского

Сарачан Елизавета Леонидовна

Романова Ангелина Алексеевна

Руководители:

Учитель физики Похил Ирина Сергеевна

Учитель информатики Уварова Наталия Михайловна

Старший н.с. МГУ, к.ф.м.н. Будников Андрей Александрович

Москва, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение......................................................................................................................3

Актуальность работы.................................................................................................4

Обоснование выбора темы.......................................................................................5

Цель работы..............................................................................................................6

Задачи работы...........................................................................................................6

Гипотеза работы......................................................................................................7

Теоретический раздел...............................................................................................8

Методика выполнения работы. 1 этапа..................................................................8

Оборудование и расходные материалы. 1 этапа...................................................8

Схемы экспериментальных разработок.................................................................9

Методика выполнения работы. 2 этапа...............................................................10

Оборудование и расходные материалы. 2 этапа.................................................10

Схемы экспериментальных разработок...............................................................11

Место и сроки выполнения работы.....................................................................12

Практический раздел..............................................................................................15

Полученные результаты.......................................................................................16

Выводы......................................................................................................................18

Список используемой литературы......................................................................19

ВВЕДЕНИЕ

Люди с давних времён стали задаваться вопросом, связанным с измерением температуры окружающей среды и начали пытаться создавать какие-то устройства, чтобы решить эту проблему. Изобретателем такого прибора (термометра) является голландец Ван-Дреббель (1572—1632). Он взял довольно большой сосуд, до половины наполненный водой, и стеклянную трубочку с шарообразным расширением на одном её конце. Её закупоренный конец был опущен под воду и там открыт. В результате вода осталась только в части трубки. При нагревании шара, вследствие расширения находившегося в нем воздуха, наблюдалось понижение уровня воды в трубке, и наоборот.

Температура является важнейшей характеристикой, определяющей комфортное существование живых существ. В равновесном состоянии температура имеет одинаковое значение для всех частей системы. При нарушении равновесного состояния в системе начинаются процессы, ведущие к выравниванию температуры.

На уроках физики в 8-м классе в рамках программного материала авторы изучали изменения внутренней энергии. Одним из таких способов является теплопередача. Существует несколько видов теплопередачи, изучив их все, мы пришли к выводу, что больше всего нас заинтересовал процесс конвекции. Конвекция — метод теплопередачи, при котором области жидкости или газа перемешиваются, причём энергия для перемешивания обеспечивается запасами энергии теплового движения самих молекул.  Именно в тот период времени мы приняли решение о более глубоком анализе данной темы, поскольку осознали, что она не только представляет научный интерес, но и имеет высокую актуальность в контексте современного мирового развития. Роль конвекции в быту и технике очень велика. Она находит широкое применение в различных областях, где требуется нагрев воздуха или воды, проникая практически во все сферы деятельности человека. Например: в кипящих чайнике или кастрюле, в холодильнике, в батарее. В природе роль конвекции также очень важна. Именно благодаря ей происходит движение воздушных масс.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Несмотря на новизну термометрических кос, они уже довольно значимы. Их актуальность состоит в востребованности данных о распределении температуры в различных средах. Термометрические косы являются одним из наиболее распространённых инструментов для высокоточного измерения температурных полей контактным методом. Они широко используются в различных областях.

Термометрические косы имеют высокую точность и повторяемость измерений. Они могут быть калиброваны на известных точках температуры для обеспечения более точных результатов. Термометрические косы легко использовать. Их показания основы на принципе теплопроводности, что позволяет быстро получить результаты измерений. Они доступны с различными диапазонами измерений, что позволяет использовать их для широкого спектра температурных условий. На сегодняшний день существует немалое количество типов термокос, использующихся в различных областях науки и техники.

Роль термометрических кос в современном мире довольно велика. Это важнейшее устройство, которое обеспечивает точные и надёжные измерения температуры.

Области использования термокос.

Данный прибор широко распространён в современном мире и используется в различных областях.

Промышленность и строительство:

- Контроль полей температуры производственных помещений, производственных установок, строительных конструкций и др.;

- Контроль уровня температуры в ёмкостях с жидкими и сыпучими материалами.

- Контроль распределения температуры и уровня в зерновых элеваторах, овощехранилищах, холодильниках и др., в статике и динамике загрузки-выгрузки.

Энергетика:

- Контроль полей температуры атомных реакторов, паровых котлов, турбин, теплопроводов, плотин гидроэлектростанций и др.;

- Измерение температуры, уровня и границ раздела сред в трубопроводах и хранилищах.

Геология:

- Контроль профиля температуры, уровня и границ раздела в скважинах, грунте и мерзлоте;

- Контроль температурных режимов в ледниках.

- Контроль температуры в сооружениях, транспорте, природе.

Экология, океанология и гидрология:

- Измерения вертикальных профилей температуры внутренних волн, тепловых выбросов, тепло запаса;

- Измерение скоростей и направления течений;

- Измерения уровня вод и поверхностного волнения.

Сельское хозяйство и метеорология:

- Измерение профилей температуры воздуха, почвы и скорости ветра.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕМЫ

Данный вопрос вызвал интерес. Однако к более детальному изучению конвекции и измерения температуры в различных средах вернулись уже в 9-м классе. Для получения бóльшей информации авторы обратились за консультацией к старшему научному сотруднику Будникову Андрею Александровичу Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). С помощью Андрея Александровича изучали все нюансы процесса конвекции и приняли решение выполнить проект по исследованию изменения температуры при осуществлении конвекции с целью дальнейшей популяризации данного вида теплопередачи при проведении различных мастер-классов для обучающихся нашей школы и других школ (при запросе). Наша проектно-исследовательская деятельность была направлена на наглядный и понятный пример изучения конвекции и изменения температуры внутри жидкости при переноси энергии её слоями. Для этого мы взяли приборы, которые имелись в школе: кастрюлю с водой, электрическую плитку, планшетный компьютер для вывода измерений, пару датчиков. Даже с помощью такого простого набора оборудования, авторам удалось провести опыт и оценить изменение температуры при осуществлении конвекции. Но проделанный опыт показал, что используемые приборы не практичны для измерений температуры в различных профилях жидкости, поэтому авторы начали поиск нового решения, который даст возможность получить компактный и более рациональный прибор для реализации поставленных целей.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целями проекта стало изготовление термометрической косы, позволяющей измерять температурные профили внутри жидкости и исследовать зависимость температуры от глубины жидкости в природном водоёме; популяризация устройства для дальнейшего использования его в различных областях.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Для достижения поставленной цели авторы решили разделить проект на 2 этапа, и для каждого этапа сформулировать определённые задачи:

1 ЭТАП:

Задачи 1 этапа:

- Подробно разобраться в теме “Конвекция” и изучить дополнительную литературу.

- Провести опыт, который основывается на конвекции.

- Подвести итоги и начать 2 этап проекта.

2 ЭТАП:

Задачи 2 этапа:

1.  Изучить литературу по термометрической косе.

2.  Разработать эскиз и 3D-Модель устройства.

3.  Собрать 	устройство (термокосу) на Arduino, провести исследование распределение температуры в вертикальном/горизонтальном профиле жидкости.

ГИПОТЕЗА РАБОТЫ

Если изначально распределение температуры в жидкости с глубиной неизвестно, то используя термометрическую косу будет возможность определить и контролировать изменения температуры в природном водоёме, что позволит судить о наличии или отсутствии в нем конвекции.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1 ЭТАП

Методика выполнения работы

Чтобы понять, как осуществляется процесс конвекции, авторы поставили перед собой задачу, провести опыт.

Вначале была собрана установка. Далее запустили программу, установили в программе необходимые датчики, проверили их работоспособность, откалибровали и начали эксперимент.

Кастрюля с водой комнатной температуры была поставлена на включённую электроплитку и, благодаря конвекции, вода в кастрюле стала нагреваться. В жидкость были опущены два датчика. Один датчик находился у поверхности, второй датчик располагался около дна кастрюли.

Оборудование и расходные материалы

- Программа Releon Lite (простое и интуитивно понятное программное обеспечение для работы с датчиками Releon);

- Цифровая лаборатория Releon с датчиками температуры (датчики выполнены в виде выносного и герметичного температурного зонда. Они имеют расширенный температурный диапазон, позволяющий проводить измерения температур при нагреве, кипении и кристаллизации различных материалов. Чувствительный элемент датчиков - РТС термистор, который размещен на конце зонда, пустоты наконечника заполнены термопастой);

- Планшетные компьютеры RayPad;

- USB- кабель;

- Переходник с USB на MicroUSB;

Схемы экспериментальных разработок

Рисунок 1.1 － Фотография экспериментальных установок

Рисунок 1.2 － Фотография экспериментальных установок

Рисунок 1.3 － Фотография экспериментальных установок

2 ЭТАП

Методика выполнения работы

Для реализации исследования необходима термометрическая коса, которая даёт возможность получить зависимость температуры жидкости от глубины в природном водоёме.

Устройство размещается вертикально в исследуемом водоёме с использованием якоря и поплавка. Наблюдение за вертикальным распределением температуры позволяет получить представление о процессах, происходящих в водоёме.

Оборудование и расходные материалы

- Ноутбук;

- USB - кабель;

- Набор Arduino;

- Кабельные стяжки;

- Набор термоусадок;

- 10 – метровый кабель трехжильный;

- Вспененный полиэтилен;

- Датчики измерения жидкости DS18B20;

Схемы экспериментальных разработок

Рисунок 2.1 －

Фотография создания термокосы      Рисунок 2.2 － Фотография кабеля с

датчиками

Рисунок 2.3 － Схема устройства

Место и сроки выполнения работы

| Направление работы/ключевые задачи | Сентябрь 2023 | Октябрь-декабрь 2023 | Январь - март 2024 | Апрель 2024 | Октябрь – ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь – февраль 2025 | Март-апрель 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ различных тем по уровню актуальности и выбор темы. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Подробное изучение темы “Конвекция”. Сбор информации о данном процессе. Изучение дополнительной литературы. |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Проведение опыта, основанного на конвекции. Результаты эксперимента. Подведение итогов первого этапа. |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Изучение литературы, необходимой для создания собственного макета термокосы, история развития приборов для измерения температуры и современное состояние проблемы. |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Разработка эскиза устройства для измерения температурных профилей внутри жидкости и исследования зависимости температуры от глубины жидкости в природном водоёме. |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Проектирование макета, 3D-Модели термокосы. |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Принятие решения о создании прибора на Arduino. Детальное освоение работы с данным микроконтроллером и учитывание всех нюансов его устройства. |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Закупка оборудования, необходимого для разработки термокосы. |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Сборка термометрической косы на основе Arduino. |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Проведение мастер-классов среди 8-х классов нашей школы. |  |  |  |  |  |  |  | + |

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1 ЭТАП

Полученные результаты

Результаты проведённого эксперимента, а именно показания датчиков, были внесены в таблицу. Результаты измерения показали, что изначально вода у дна, т.е., которая ближе к электроплитке имеет более высокую температуру, нежели вода, находящаяся у поверхности. С течением времени температура выравнивалась, что говорило о том, что потоки жидкости, нагреваясь, поднимались вверх (при этом более холодные – опускались вниз). Это происходило из-за конвекционного тока воды. Благодаря этому эксперименту авторы, используя довольно простое оборудование, смогли самостоятельно изучить процесс конвекции в жидкости.

Рисунок 3.1 － График датчика на поверхности

Рисунок 3.2 － График датчика на глубине

2 ЭТАП

Полученные результаты

На данный момент полностью собран кабель с датчиками. Написан фрагмент кода на Arduino для работы одного датчика DS18B20. Вся сборка устройства включала в себя припаивание датчиков к 5-метровому кабелю. Для более точного анализа результирующие данные должны быть собраны, обработаны и визуализированы, например, с помощью графиков и таблиц, позволяющих лучше понять температурные изменения в водоёме.

Рекомендации и проблематика

Самой важной дальнейшей задачей является окончательная сборка устройства на Arduino, с подключением кабеля к плате, написание полного кода и проведение исследования, которое бы доказало или опровергло поставленную гипотезу. Ещё одной перспективой нашего проекта является популяризация данного устройства при проведении различных мастер-классов, лабораторных работ для обучающихся нашей школы и других школ (при запросе), а также есть идея открыть производство по изготовлению и продаже термокос на Arduino.

ВЫВОДЫ

На 1 этапе нами была изучена дополнительная литература по заданной теме, более детально изучен процесс теплопередачи – конвекция в жидкостях. Поставлен эксперимент, показывающий изменение температуры внутри жидкости при осуществлении теплопередачи путём конвекции.

На 2 этапе мы проанализировали всю необходимую информацию, связанную с термометрической косой. Этот материал дал возможность получить новые знания в области изучаемой темы. Также была создана электрическая цепь и спроектирован макет (3D-модель) термометрической косы (на Arduino) в программе Fusion 360. В конечном итоге было собрано устройство.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Конвекция в природе и технике: https://clck.ru/39zFzo

- Конвекция: https://clck.ru/39zG3X

- История термометра: https://clck.ru/39zG4R

- Термопрофилемеры: https://clck.ru/38ugx7

- Термометрическая коса: https://clck.ru/38ugy4

- Термокоса Kriolab: https://clck.ru/38ugzR

- Термометрическая коса и способ ее калибровки: https://clck.ru/38ugtD

- Термометрическая коса: https://clck.ru/38ugvB